单门双门控制器参数：

工作电压：DC10～14V

工作电流：Max 130mA

指示灯：2×LEDS

卡片存储量：4000张/门

脱机信息量：10000条/门

数据保存：FLASH

通讯接口：RS-485

读卡器接口：2×Wiegand 26/32/34

输入接口（TTL）：2×开门、2×门磁；1×火警、1×防拆、2×备用

输出接口（继电器）：2×电锁

抗静电干扰：15KV.

环境温度：-10℃～+55℃

相对湿度：10%～90%（不凝结)

读卡器:

工作电压：6V-16VDC

支持IC卡：125MHz:EM；13.56MHz:Mifare1(ISO14443A)；CPU[(ISO14443A)(国密、3DES)]；手机NFC卡

手机卡模式：NFC、蓝牙（虚拟卡）

读卡距离：10-50mm

感应时间：0.2s-0.8s

通讯接口：Wiegand34

功耗：50-100mA

抗静电干扰：15KV

环境温度：-10℃-+60℃

相对湿度：10%-90%（不凝结）

防护等级：IP64、65

外壳：PC/ABS塑料