四、技术要求

- 项目名称、数量：影像综合楼一楼西局部改造工程 ，预算197829元

- 项目用途说明：根据医院工作安排，将影像综合楼一楼原医保办、B超仓库、办公位置改为CT机房及辅助用房，现改造工程已接近尾声。CT机房改造工程完成后，为提升保健服务质量，改善CT室保健环境，拟将影像综合楼一楼西厕所、办公室以及部分走廊进行优化提升。

- 配置规格、附件、零配件及专用工具等（可另加附页）：

1、卫生间：新做防水、墙地面铺瓷砖、更换LED灯具、新做蹲便器、座便器及小便斗、安装拖布池、洗手盆。

2、办公室：地面铺PVC地面、墙面乳胶漆粉刷、顶面更换三防洁净板、安装LED灯具。

3、走廊：地面铺PVC地面、墙面新做抗倍特板、顶面更换三防洁净板、安装LED灯具。

4、安装工程：配电、插座、网络系统调整，安装轴流风机及排风管道。

5、新做门窗。

改造面积约90㎡，详见清单。

- 详细技术要求、参数及产品资料等（可另加附页）：

1、投标要求：参加投标企业须具有建筑装饰装修工程专业承包三级及以上资质。

2、工程报价：依据图纸要求、现场情况和现场拆除等工程量，根据山东省房屋修缮定额，结合市场，真实合理，包工包料，最后按施工项目清单报总价，本项目采用固定全费用综合单价，根据项目情况据实结算。

3、注意事项：施工改造尽量避免干扰正常秩序和维护好楼宇环境，施工现场垃圾应随时清理清运，保持环境卫生整洁，垃圾清运费由中标方承担，在报价中综合考虑。

4、工程竣工验收：按行业规范标准验收，据实报审计结算。

- 售后服务条件及交货日期（或工期）：

工期15天或自报，质保期两年。