附件：

国家突发中毒事件卫生应急移动处置中心（山东）后勤装备物资采购议价清单

| 序号 | 物资名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 总预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能板场地照明灯 | 需要带电池要求电池为锂电，必须满足20以上小时照明，太阳能板以为灯要方便入箱 | 件 | 50 | 860 | 43000 |
| 2 | 锂电池移动电源 | 3600 瓦输出功率，3.6 度电，14 个接口可同时使用（220V AC 输出 4 个，USB 5V 12W 2 个，快充 USB 18W 2 个，Type-C 100W 2 个，DC5521 38W 12.6V 2个，车充 1 个，安德森端口 12.6V 378W 1 个），可 App 查看控制。 输入：市电充电 2.1 小时充满，行车充电，太阳能板充电 | 台 | 1 | 40000 | 40000 |
| 3 | 帐篷地布 | 矩五拱IV型折叠式网架帐篷专用地布，需现场测量定制 | 件 | 18 | 1200 | 21600 |
| 4 | 挖坑机 | 电启动柴油168，7马力柴油发动机 | 台 | 2 | 16000 | 32000 |
| 5 | 充气帐篷修补贴以及修补胶 | 帐篷原配修补胶已经失效过期了，需要重新购入 | 套 | 20 | 40 | 800 |
| 6 | 超五类网线 | 超五类千兆无氧铜网线 | 盘 | 1 | 1000 | 1000 |
| 7 | 淋浴帐篷 | 1.全套面积≥30㎡，多口同时充气，自带喷淋系统和洗消池，各部件之间采用模块化装配与设计，可以快速的组建整套系统，组建时间不超过10分钟。三隔断，充气展开后帐篷内部可分为更衣区、洗消喷淋区、烘干区，自带洗消池，安装喷淋系统，和照明系统。抗风6-8级适温范围-30℃ -- +65℃静水压≥16kpa防地表水160~200mm充气时间3.5min外篷布：600d双韧加厚pvc布气柱布：1000d柏拉图气柱布阻燃系数：5秒 2.电动充排气泵压力：5.5psi气流：4500L/min电压110-120v/220-240v功率：1800w分贝：≤75db大小：48*48*49cm内不锈钢，外铸铁，全铜芯可防爆。欧盟ce认证 3.洗消供水泵额定流量4.5m²/h、最大流量6m³/h 额定扬程31.5m、最大扬程61m 外形尺寸245*482*270mm，净重14kg 电动机防护等级∶IP65 4.洗消排污泵功率：0.75kw扬程：8m流量：6m³/H电压：220v转速：2860min口径：40mm自带浮球，自启动自断电。不锈钢防锈材质，铜芯电线 ，不锈钢电机。 5.洗消水加热器与均混罐为一体，洗消水加热器整机配有1路进水2路出水，出水口一路为加热清水，一路为均混罐混合药液洗消水，方便洗消，无需切换接口。柴油消耗：3L/H，温度：0-45℃，电压：220V，燃油标号：0#或以下柴油，发热功率：30KW，最大工作压力：135bar，电机功率：≥2.2KW，热水供应能力：45L/min，重量：＜150KG7、移动式高压洗消泵：电压：220V，功率：2500W，压力：150bar，进水压力：Max 7bar，流量:Max 21L/min，配备高压管及喷枪等配件。（用于帐篷外装备高压冲洗使用） 6.移动水囊：容量1吨，可为整套系统暂存干净清水，有封盖设计，为水囊提供良好密闭性，展开快捷方便，结构牢固，配有65型或80型快速注水接口和泄水口此类水袋可用于储藏清水或者洗消液，当然也可以回收污水。随着液体的充日，水袋靠浮力与水位的升高同步升高。产品特征：此类水袋采用的是开放式结构，既可以用于回收污水，同样可以储藏清水和洗消液，非常方便耐用。用料性能：采用pvc图层防水布，厚度0.70mm，重量896.5g/m2，撕裂强度 径向384N，伟向298.3N，耐温性能-40度~70度，耐日光牢固性＞5，阻燃性能1级。 | 套 | 1 | 62000 | 62000 |
| 8 | 配电箱 | 防水配电箱 配电箱要求两侧需各预留8个航空头共计16个16A的航空接头，参考原有配电箱进行定制 | 个 | 6 | 6000 | 36000 |
| 9 | 四角帐篷 | 折叠式网架帐篷用于遮挡发电机可抗八级风 | 个 | 10 | 1500 | 15000 |
| 10 | 柴油燃气灶 | 根据以往野外训练及实际操作，要求柴油猛火炉灶，电子打火，防潮防水实用，长宽50—70，高80.自带油箱及油管。配备专用的铝合金或不锈钢箱体存放。野外实用型。 | 台 | 4 | 4800 | 19200 |
| 11 | 折叠水囊 | 采用可串联式自升 PVC 水囊 | 套 | 2 | 5000 | 10000 |
| 12 | 净水机滤芯第一道PP棉滤芯 | 304不锈钢前置过滤芯，现场见实物 | 个 | 200 | 70 | 14000 |
| 13 | 净水机滤芯第二道碳颗粒滤芯 | 聚丙烯熔喷滤芯1微米，现场见实物 | 个 | 200 | 150 | 30000 |
| 14 | 净水机滤芯第三道烧结炭棒 | CB碳棒滤芯，现场见实物 | 个 | 70 | 260 | 18200 |
| 15 | 帐篷清洗剂 | 霉斑去除清洗 | 瓶 | 30 | 120 | 3600 |
| 16 | 折叠床 | 塑钢行军折叠床，现场见实物 | 个 | 6 | 380 | 2280 |
| 17 | 充气床垫 | PVC涂层防水布，现场见实物 | 个 | 30 | 120 | 3600 |
| 18 | 橡胶皮垫 | 加厚pvc地垫，现场见实物 | 卷 | 1 | 1575 | 1575 |
| 19 | 航空铝镁箱(1200×800×600mm) | 1.5mm厚5052铝镁合金板材，产品携带①工艺锁采用牌号T2T93,箱体标配锁具。②铝制圆弧包角＋堆栈角铝制圆弧包角,应对碰撞重点 防护安全堆叠不易滑落 表面打砂振光处理③铝制弹簧把手精选铝制弹簧把手采用牌号6365铝材。④实心铆钉连接 立体加固⑤通体加强筋⑥拉杆可加装 现场见实物 | 个 | 5 | 11500 | 57500 |
| 20 | 航空铝镁箱(800×600×600mm) | 1.5mm厚5052铝镁合金板材，产品携带①工艺锁采用牌号T2T93,箱体标配锁具。②铝制圆弧包角＋堆栈角铝制圆弧包角,应对碰撞重点 防护安全堆叠不易滑落 表面打砂振光处理③铝制弹簧把手精选铝制弹簧把手采用牌号6365铝材。④实心铆钉连接 立体加固⑤通体加强筋⑥拉杆可加装 现场见实物 | 个 | 10 | 8500 | 85000 |